## Sheet1
| He-Ne Laser |  |  |  |  | Sodium Lamp | [5 empty] | Vacuum
| distance (d) | fringes (n) | wavelength (λ) | λ (Å) | uncertainty | distance (i) | distance (f) | Δ distance | λ (laser) average | Δλ | λ (Å) | P (room) (in) | P (f) (in) | ΔP | fringes (m) | L (cm) | λ (cm) | n air | Δ
| 36.5 | 100 | 0.73 | 7300 |  | 10.9 | 39.1 | 28.2 | 0.58944 | 0.0061603 | 61.6028 | 24.6 | 21 | -3.6 | 15 | 3 | 6.5e-05 | 0.99889 | -0.0011104
| 37 | 100 | 0.74 | 7400 |  | 10.9 | 39 | 28.1 | 0.58944 | 0.0061822 | 61.822 | 24.6 | 20.5 | -4.1 | 15 | 3 | 6.5e-05 | 0.99903 | -0.000975
| 36.5 | 100 | 0.73 | 7300 |  | 10.9 | 39 | 28.1 | 0.58944 | 0.0061822 | 61.822 | 24.6 | 21 | -3.6 | 15 | 3 | 6.5e-05 | 0.99889 | -0.0011104
| 35.9 | 100 | 0.718 | 7180 |  | 10.9 | 39 | 28.1 | 0.58944 | 0.0061822 | 61.822 | 24.6 | 20.7 | -3.9 | 15 | 3 | 6.5e-05 | 0.99897 | -0.001025
| 37.6 | 100 | 0.752 | 7520 |  | 10.9 | 40 | 29.1 | 0.58944 | 0.0059698 | 59.6975 | 24.6 | 20.7 | -3.9 | 15 | 3 | 6.5e-05 | 0.99897 | -0.001025
| 37 | 100 | 0.74 | 7400 |  | 10.9 | 38.7 | 27.8 | 0.58944 | 0.0062489 | 62.4891 | 24.6 | 20.7 | -3.9 | 15 | 3 | 6.5e-05 | 0.99897 | -0.001025
| 37 | 100 | 0.74 | 7400 | [7 empty] | 24.6 | 20.7 | -3.9 | 15 | 3 | 6.5e-05 | 0.99897 | -0.001025
| 37 | 100 | 0.74 | 7400 | [7 empty] | 24.6 | 20.5 | -4.1 | 15 | 3 | 6.5e-05 | 0.99903 | -0.000975
| 38 | 100 | 0.76 | 7600
| 38.5 | 100 | 0.77 | 7700
avg | 37.1 |  |  | 7420 | 756.9
known value |  |  |  | 6328